LES REGIMES SINUSOIDAUX

- Pourquoi les régimes sinusoïdaux

  - Histoire des réseaux de distribution de l'électricité

En 1865, la théorie sur les réseaux électriques est bien avancé. Les lois principales de l'électrocinétiques sont établies et bien connues, loi d'Ohm, loi de Kirschoff ... Ampère, puis Faraday découvrent le magnétisme, qu'ils relient avec l'électricité pour créer l'électromagnétisme dont Maxwell vient de réaliser la synthèse. Pourtant, cette science, qui n'est plus si nouvelle, peine à sortir des laboratoires. Les applications industrielles sont limités à l'électrolyse et ses applications et à la télégraphie filaire. Il manque à l'électricité quelques inventions, notamment un générateur de puissance autre que les toxiques piles Volta à acide sulfurique, un moteur électrique puissant, un système compact d'éclairage.

De nombreuses tentatives ont pourtant été réalise dans ces directions. En 1832, le français Hippolyte Pixii, construit la première génératrice à induction ; en 1834, le professeur russe Hermann von Jacobi construit un moteur d'une puissance de un cheval vapeur qui propulsera un bateau à roue à aubes sur la Neva, à Saint Petersbourg. Ces systèmes à l'efficacité réduite sont successivement améliorés, mais l'essor industrielle de l'électricité est dû à deux géniaux inventeurs.

En 1870, le belge Zenobe Gramme, pourtant ni ingénieur, ni physicien, crée la surprise en inventant la première génératrice à courant continu utilisable industriellement appelée "anneau de Gramme". A la suite d'une erreur de manipulation d'un technicien, le français Hippolyte Fontaine découvre que la machine de Grammes est réversible, le moteur à courant continu est inventé.

C'est en 1878, que l'américain Thomas Alva Edison, place l'électricité en pleine lumière, il crée la lampe à incandescence et illumine le monde !

Il ne reste plus qu'à exploiter ces trois inventions, génératrice et moteur électrique, lampe à incandescence. Les précurseurs en la matières sont les papetiers des Alpes. En effet, ils disposent et savent exploiter depuis longtemps la force motrice de l'eau pour faire tourner les machines. En 1869, Aristide Bergès, ingénieur et propriétaire de la papeterie de Lancey, en Isère, aménage la première haute chute. En 1880, la turbine n'entraîne plus directement les défibreurs, mais une dynamo Edison, dont l'énergie électrique servira à la force motrice et à l'éclairage de l'usine. En 1889, Bergès invente l'expression "houille blanche" pour qualifier l'énergie hydroélectrique. Vers 1890, la puissance électrique disponible à Lancey va excéder les besoins de la papeterie. C'est justement à cette époque que commence la production industrielle de l'électricité pour l'éclairage. Aristide Bergès créera en 1898 la " Société d'Eclairage Electrique de Grésivaudan " qui amènera le courant à Grenoble et dans les environs. Mais cette réalisation impose des modifications sur la centrale électrique.

A la suite de l'invention de la lampe à incandescence par Edison, un grand nombre d'installation s'équipe en générateur basse tension à courant continu pour l'éclairage. Edison équipe New York avec des génératrices à courant continu dont il détient le brevet. Parallèlement, l'alternateur, générateur de courant alternatif est inventé, mais ne rencontre pas le même succès, du moins au début. Pourtant un inventeur visionnaire et brillant développe cette forme d'électricité et invente un moteur fonctionnant sous courant alternatif, il s'agit de Nikola Tesla. George Westinghouse, s'associe avec lui et test avec succès l'invention lors d'une exposition à Chicago. En 1896, Westinghouse opte pour l'alternatif dans sa centrale électrique des chutes du Niagara qui alimente à elle-seule la ville de Buffalo et soulève l'enthousiasme de la presse.

L'alternatif gagne définitivement la bataille de l'électricité. Pourquoi ?

Quand les centrales électriques virent le jour, surtout dans les régions éloignés des centres urbains, comme les chutes de Niagara, il fallut transporter l'énergie produites sur de longues distances. Mais les câbles qui transportent l'électricité ont une certaine résistance et cela posa un problème majeur. Une ville moyenne peut largement avoir besoin de 10 MW. Si cette quantité devait être transportée sous une tension modeste d'environ 100 V, comme P = V.I, le courant devait être énorme : ____. Mais l'effet Joule dans un conducteur, pJ = ____, varie comme I2, et une ligne formée de deux câbles de cuivre de 1 cm de diamètre a une résistance de R = 0,4 Ω/km. Avec un courant de 105 A, la perte d'énergie par effet Joule serait environ ___________. La perte en une heure serait de quelques _____________. Au prix de 0,1 $ le kW.h, cela représenterait une perte d'environ __________ par heure et par kilomètre !

Il n'y avait d'autre choix économique que de baisser le courant. Pour cela, il faut, pour maintenir la puissance, augmenter la tension en proportion. En clair, si la tension atteint 105 V, la même puissance pourrait être transportée efficacement par 100 A ! En élevant la tension d'un facteur 1000, on peut réduire l'intensité d'un facteur 1000 et les pertes d'un facteur 1 000 000. Mais au final, pour l'utilisateur, la tension ne doit pas être trop élevée pour être utilisable en toute sécurité. Il faut donc un dispositif simple et possédant un bon rendement pour élever la valeur de la tension en sortie de centrale et la rabaisser au niveau de l'utilisateur. Cette appareil existe, mais fonctionne uniquement en alternatif, il est inventé en 1884 par le français Lucien Gaulard, et s'appelle le ________________.

Schéma d'une ligne de distribution électrique. La tension est élevée en sortie de centrale par un transformateur jusqu'à 500 kV (pas plus de 400 kV en France), c'est la THT qui sert à la transmission à grande distance. Pour l'utilisation, la tension est successivement abaissée par des transformateurs à 60 kV, puis 4 kV et 220 V, en Europe, ou 110 V, en Amérique, pour l'usage domestique.

  - Les fonctions sinusoïdales

Les fonctions sinusoïdales sont les fonctions mathématiques générées par la rotation d'un point du cercle trigonométrique dans le sens direct et à vitesse angulaire ____________.

La fonction sinus est la courbe générée par la projection orthogonale sur l'axe ________ du cercle et la fonction cosinus, par la projection orthogonale sur l'axe ____________ du cercle.

La machine qui génère la tension électrique d'alimentation des réseaux de distribution s'appelle l'____________, elle tourne à vitesse constante, il est logique d'imaginer que la forme de la tension qu'elle crée est sinusoïdale. La fréquence de cette tension dépend de la fréquence de rotation de l'alternateur. En Europe, on s'arrange pour que les alternateurs tournent à une fréquence de rotation telle que la fréquence de la tension sinusoïdale de sortie soit égale à ______.

On passe de la fonction sinus à la fonction cosinus, et inversement, en décalant le point origine d'un angle égale à ±/2. Pour le physicien, le choix de la fonction sinusoïdale avec laquelle travailler n'a pas d'importance, puisqu'il ne s'agit que d'un problème d'instant origine. Cependant, pour un problème donné, une fois que l'instant origine des temps est choisi, on ne peut plus le modifier. On veillera donc à toujours travailler, dans un problème donné, avec la même fonction sinusoïdale.

- Les régimes sinusoïdaux : définitions

  - Les fonctions sinusoïdales en mathématique : quelques propriétés

Il existe deux fonctions sinusoïdales :

f(x) = _______

g(x) = ______

Elles possèdent toutes les deux les propriétés suivantes :

Elles sont périodiques de période ____. Leur valeur est comprise entre __ et __. La variable x est un ______, il s’exprime en _______ (___).

Voici quelques valeurs particulières :

| x (en rad) | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sin x |  |  |  |  |  |  |
| cos x |  |  |  |  |  |  |

On passe simplement de la fonction sinus à la fonction cosinus par un changement de d'origine :

______________________

______________________

  - Les fonctions sinusoïdales en électricité

En électricité, les signaux sinusoïdaux que l'on rencontre, tension ou courant, ont leurs valeurs qui varient, non pas entre -1 et 1, mais entre - leur valeur maximale et + leur valeur maximale. Par exemple, pour une tension sinusoïdale notée u(t), la valeur maximale sera notée ______ ou ___.

Ces signaux varient sinusoïdalement en fonction de la variable temps t. Le point (fictif) tournant autour du cercle trigonométrique, tourne avec une vitesse angulaire constante notée ___ qui s'exprime en _____. Cette vitesse angulaire de rotation du point fictif du cercle trigonométrique s'appelle la ___________. Le produit de la vitesse angulaire de rotation ω et du temps t est un angle : c'est ____________________ ωt, exprimé en ____, appelé aussi ______________ de la fonction sinusoïdale.

L'instant de départ choisit arbitrairement pour observer l'évolution de la grandeur sinusoïdale, ne coïncide pas nécessairement avec l'instant où l'argument est nul. Ainsi, on appelle ___________________, notée __, la valeur de l'argument à l'instant choisit pour origine des temps t=0.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Période et fréquence

Appelons __ la période temporelle, repérée sur la figure précédente, de la tension u(t). Cette période correspond au temps que met le point fictif du cercle trigonométrique pour effectuer un tour, alors : __________.

La relation entre fréquence f et période T est : ______ ; on en déduit les relations entre fréquence et fréquence, et pulsation :

___________________________________

  - Valeur moyenne, valeur efficace

Un signal sinusoïdal est symétrique par rapport à l'axe des temps. Par conséquent :

________________________________________________________________

________________

Pour calculer la valeur efficace U de u(t), il faut appliquer la relation suivante :

Exemple :

u(t) = 10sin(314 t + 1)

En déduire les valeurs de :

- La pulsation

- La fréquence

- La période

- La valeur efficace

- La valeur crête

- La phase à l’origine

Tracer la courbe représentative de u(t).

  - Déphasage entre deux grandeurs sinusoïdales de même fréquence

On considère deux tensions sinusoïdales ayant les expressions suivantes :

Si les deux tensions ne passent pas par zéro sur un même front, aux mêmes instants, on dit que les tensions sont déphasés. Le déphasage entre u1(t) et u2(t) est l’angle __.

Remarque : on a choisit de prendre l’une des deux tensions comme référence des phases (ici u1(t)), c’est à dire de faire coïncider l’instant de « démarrage » de cette tension avec l’instant 0.

  - Quelques valeurs particulières de déphasages

  - Signaux en phases :

  - Signaux en opposition de phases :

  - Signaux en quadrature de phases :

- Représentation des grandeurs sinusoïdales

### Pourquoi ces représentations ?

La loi des nœuds et la loi des mailles restent valables en régime sinusoïdal, mais uniquement sur les grandeurs _________________.

On sera alors amenés à résoudre des problèmes du type

Or, on ne sait pas additionner directement des grandeurs sinusoïdales, pour cela, on a besoin des outils suivants :

### Les vecteurs de Fresnel

On se sert de la propriété mathématique suivante des grandeurs sinusoïdales : il y a équivalence entre une grandeur sinusoïdale et sont point représentatif dans le plan du cercle trigonométrique.

Ainsi, la tension sinusoïdale                        u(t) = ____________________ peut être représentée par le point tournant __ dessiné sur la figure ci-contre.

Si toutes les grandeurs considérées ont même fréquence, elles tournent toutes à la même vitesse, alors peu importe l'instant où on regarde la figure. On peu choisir, pour simplifier le problème de tracer la figure à l'instant origine ____. De même, seul le point origine __ et le point __ sont important, on n'est pas obligé de tracer le cercle. On obtient alors la figure 2 où le vecteur ___ définit le __________________ relatif à la grandeur sinusoïdale u(t).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exemple d’utilisation :

On considère la portion de montage suivante :

On donne : 	i1(t) = 0,5 sin(314 t + /3)

i2(t) = 0,3 sin(314 t - /4)

- Tracer les vecteurs de Fresnel associés à i1 et i2.

- Donner la relation entre i, i1 et i2. En déduire une relation entre les vecteurs de Fresnel associés.

- Tracer le vecteur  associé à i(t).

- En déduire la valeur efficace de i.

- Donner l’équation horaire de i.

# Text boxes

Pour obtenir le _______________, il faut modifier l’axe des abscisses et le graduer, non pas en fonction du temps, mais en fonction de la ________ :

On obtient alors par une règle de 3 :

______________

Comme l’axe horizontal de la figure ci-contre est gradué en fonction du temps, on visualise le déphasage sur le graphique par l’intermédiaire du _______ ____________entre les deux signaux :

Le temps __ qui sépare 2 fronts montants ( ou 2 fronts descendant ) s’appelle le décalage horaire entre les 2 signaux :

___________________

On dit que deux signaux sont en quadrature de phase, si le déphasage entre ces deux signaux vaut _____

On dit que deux signaux sont en opposition de phase, si le déphasage entre ces deux signaux vaut ___

On dit que deux signaux sont en phase, si le déphasage entre ces deux signaux vaut __

u2(t)

i (t) = i1(t) + i2(t)

u(t)

u1(t)

u(t) = u1(t) + u2(t)

i(t)

i2(t)

i1(t)

# N