CONVERTISSEURS CONTINU - ALTERNATIF :

ONDULEURS

I. ONDULEURS MONOPHASES

### Principe de fonctionnement des onduleurs autonomes monophasés

  - Définition et symbole

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________	 		_________________

La source :_________________________ (ex : batterie, sortie d’un pont redresseur …).

La charge : récepteur fonctionnant en _________________ (ex : Moteur synchrone ou asynchrone, tout appareil fonctionnant sur le secteur …).

Symbole :

L’onduleur est dit « _____________ » si sa __________ est ________________ de la source de sortie. Autrement dit, la fréquence de la source de sortie peut être _________ à tout moment par l’utilisateur.

Exemples d’applications :

- ________________________________________________ : fabrication d’un réseau 230V – 50Hz à partir d’une batterie (systèmes embarqués, panneaux solaires, pile à combustible …)

- _______________________ (alimentation de secours): En temps normal, la batterie est maintenue en charge, mais l'énergie est fournie par le réseau via le redresseur et l'onduleur. En cas de défaut de réseau, l'énergie est fournie par la batterie via l'onduleur. NB : assure également isolation galvanique et/ou CEM.

- __________________________________________________ : (éventuellement réversible)

- _____________________________ (fours, plaque à induction...) : onduleurs "à résonance"

  - Principe de fonctionnement des onduleurs de tension monophasés

On considère le montage onduleur autonome le plus simple : montage à deux interrupteurs dont la commande est symétrique.

Schéma du montage :

E sont deux sources de ________________ idéales identiques.

K1 et K2 sont deux __________________________ _________________ à l’ouverture et à la fermeture.

On appelle __, tension aux bornes de la charge et ___, intensité du courant dans la charge.

La commande est ______________, cela signifie que pendant la moitié de la période de fonctionnement K1 est ______ et K2 est _________ et pendant l’autre moitié de la période de fonctionnement K1 est ________ et K2 est _______.

Sur la première demi-période (___________), l’interrupteur K1 est ______ et K2 est ________. Seule la branche du haut est utilisée. La tension __ se recopie aux bornes de la charge.

Sur la deuxième demi-période (__________), l’interrupteur K2 est _________ et K1 est _________. Seule la branche du bas est utilisée. La tension __ se recopie aux bornes de la charge.

Ainsi : ____________________________________________________________.

### Onduleur de tension monophasé à deux interrupteurs

  - Débit sur charge résistive

    - Analyse du fonctionnement

On utilise le montage précédent. La charge est une __________________ R.

Observation des oscillogrammes :

Comme la charge est résistive, l’intensité du courant dans la charge à la même _______ d’onde que la tension aux bornes de la charge.

Les interrupteurs K1 et K2 doivent supporter une tension ___________ à leur bornes lorsqu’ils sont ouverts et sont traversées par une ________________________ (positive pour K1 et négative pour K2) lorsqu’ils sont fermés. On peut donc réaliser K1 avec un _________________________ et K2 avec un ______________________________.

    - Grandeurs caractéristiques du montage

      - Période et fréquence

La période et la fréquence de la tension aux bornes de la charge et de l’intensité du courant qui parcourt la charge sont imposées par la _______________ des interrupteurs, il s’agit donc d’un _________________________.

      - Valeur de moyenne de la tension aux bornes de la charge

Le signal est ______________ : la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge est ________.

      - Valeur efficace de la tension aux bornes de la charge

On la détermine par la méthode des aires en résolvant l’équation _______________

Pour cela, le problème est découpé en 3 étapes :

- On trace le graphe du signal ___________ :

- On détermine la valeur moyenne de uc²(t) :

_________________________

- On prend la racine carrée du résultat précédent :

_________________________

_________________

Remarque : la valeur efficace de la tension aux bornes de la charge est ________.

  - Débit sur charge inductive

    - Structure des interrupteurs

La charge inductive implique un _____________ entre la tension et le courant pour la charge. Ainsi uc et ic ne passe pas par 0 aux __________________. Par conséquent, le courant dans les interrupteurs sera __________________ (tantôt positif, tantôt négatif). Il faudra adapter la structure des interrupteurs afin que ceux-ci acceptent le double sens de parcours du courant. Pour cela, on place une ______________________ du transistor pour chacun des interrupteurs K1 et K2.

Les interrupteurs sont constitués d’un interrupteur électronique _______________ à l’ouverture et à la fermeture (comme un transistor bipolaire) et une diode en antiparallèle. L’état de l’interrupteur est déterminé par le circuit de ______________ (généralement non représenté sur le schéma).

    - Analyse du fonctionnement et observation des oscillogrammes

Schéma du montage :

Analyse du fonctionnement :

La commande des interrupteurs impose un fonctionnement ________________ de période __ réglable.

Pendant la première demi-période (___________), la commande impose K1 _________ et K2 __________. Pendant la deuxième demi-période (______________), la commande impose K1 __________ et K2 ___________.

- Pour 0 ( t < T/2 : K1 fermé et K2 ouvert donc uc = ___. La tension aux bornes de la charge est ______________.

Le courant circule soit par ___ soit par ___ suivant le ________ de celui-ci. Le courant dans la charge ic s’annule à l’instant ___.

  - Pour 0 ( t < t1 : le courant dans la charge est ___________ _______.

Le courant circule par la _________ : _________. Le transistor T1 ne conduit pas.

La puissance instantanée _______________________ : il y a transfert d’énergie de la _________ vers la _____________________. __________ _________________________________

  - Pour t1 ( t < T/2 : le courant dans la charge est _____________ ________.

Le courant circule par le __________ ___ : ___________. La diode D1 est ____________.

La puissance instantanée _________________ : il y a transfert d’énergie de la ____________ vers la ___________. ___________________________ ___________________________.

- Pour T/2 ( t < T : K2 fermé et K1 ouvert donc uc = ___. La tension aux bornes de la charge est ______________.

Le courant circule soit par ___ soit par ___ suivant le ________ de celui-ci. Le courant dans la charge ic s’annule à l’instant _____.

  - Pour T/2 ( t < t2 : le courant dans la charge est _____________________.

Le courant circule par la ________________ : ___________. Le transistor T2 ne conduit pas.

La puissance instantanée _____________________ : il y a transfert d’énergie de la _____________ vers la ___________________. ________ __________________________________.

  - Pour t2 ( t < T : le courant dans la charge est ___________________.

Le courant circule par le ___________________ : ___________. La diode D2 est _____________.

La puissance instantanée ________________ : il y a transfert d’énergie de la ___________ vers la ______________. _________________________

______________________

Les oscillogrammes sont représentés en annexe.

    - Grandeurs caractéristiques du montage

- Période et fréquence : imposées par la ____________________ et ___________ indépendamment de la charge.

- Valeur moyenne de la tension et de l’intensité pour la charge : _________, les signaux sont __________________.

- Valeur efficace de la tension aux bornes de la charge : le signal est le même que celui obtenu en charge résistive donc __________. Cette valeur efficace est ____.

- Remarque : les sources de tension continu doivent accepter de fournir de la puissance comme d’en recevoir, elles doivent être ________________________.

### Onduleur de tension monophasé en pont, débit sur charge inductive

### Schéma du montage

### La source est un générateur de tension _______________ _______________________.

### Les interrupteurs H1, H2, H3 et H4 sont des interrupteurs __________________ à l’______________ et à la __________________.

### D1, D2, D3 et D4 sont des ____________ supposées _______________.

### Analyse du fonctionnement et observation des oscillogrammes fonctionnement pleine onde

La commande des interrupteurs impose un fonctionnement périodique de période T réglable.

Pendant la première demi-période (0 ( t < T/2), la commande impose K1 et K3 fermé, K2 et K4 ouvert. Pendant la deuxième demi-période (0 ( t < T/2), la commande impose K1 et K3 ouvert et K2 et K4 fermé.

Pour 0 ( t < La commande des interrupteurs impose un fonctionnement ______________ de période T réglable.

Pendant la première demi-période (0 ( t < T/2), la commande impose K1 et K3 __________, K2 et K4 __________. Pendant la deuxième demi-période (0 ( t < T/2), la commande impose K1 et K3 ____________ et K2 et K4 ____________.

- Pour 0 ( t < T/2 : K1 et K3 fermés et K2 et K4 ouverts donc uc = __. La tension aux bornes de la charge est _____________.

Le courant circule soit par __ et __ soit par __ et __ suivant le signe de celui-ci. Le courant dans la charge ic s’annule à l’instant __.

Le courant de source est égale au courant ____________________ : is = ___

  - Pour 0 ( t < t1 : le courant dans la charge est négatif ic < 0.

Le courant circule par les __________________ : _____________. Les interrupteurs H1 et H3 _______________________.

La puissance instantanée p = _________ _____ : il y a transfert d’énergie de la charge vers la source de tension. Il s’agit d’une _________________

______________

  - Pour t1 ( t < T/2 : le courant dans la charge est ______________ _____.

Le courant circule par les interrupteurs _____________ : _______________. Les diodes D1 et D3 sont ______________.

La puissance instantanée p = uc.ic ________ : il y a transfert d’énergie de la __________ vers la __________. Il s’agit d’une phase _______________.

- Pour T/2 ( t < T : K2 et K4 fermés et K1 et K3 ouverts donc uc = ____. La tension aux bornes de la charge est _____________.

Le courant circule soit par H2 et H4 soit par D2 et D4 suivant le signe de celui-ci. Le courant dans la charge ic s’annule à l’instant __.

Le courant de source est ____________ au courant dans la charge : is = ____

  - Pour T/2 ( t < t2 : le courant dans la charge est positif ic > 0.

Le courant circule par les diodes D2 et D4 : iD2 = iD4 = ic. Les interrupteurs H2 et H4 ne conduisent pas.

La puissance instantanée p = uc.ic < 0 : il y a transfert d’énergie de la charge vers la source de tension. Il s’agit d’une phase ________________.

  - Pour t2 ( t < T : le courant dans la charge est négatif ic ( 0.

Le courant circule par les interrupteurs H2 et H4 : iH2 = iH4 = - ic. Les diodes D2 et D4 sont bloquées.

La puissance instantanée p = uc.ic ≥ 0 : il y a transfert d’énergie de la source vers la charge. Il s’agit d’une phase ___________________.

Les oscillogrammes sont représentés en annexe.

### Pour la charge, les oscillogrammes obtenus sont identiques au montage à deux interrupteurs. Les grandeurs caractéristiques du montage (période, fréquence, valeurs moyennes, valeurs efficaces) sont inchangées.

### Fonctionnement en onduleur à commande décalée

### Analyse du fonctionnement et observation des oscillogrammes

La commande des interrupteurs impose un fonctionnement périodique de période T réglable.

### La commande des interrupteurs K1 et K4 est _____________ d’une durée  par rapport à la commande des interrupteurs K2 et K3 (voire les oscillogrammes en annexe).

### Ainsi :

- Pour 0 ( t <  : K4 et K3 __________ et K2 et K1 ________ donc la charge est __________________ uc = ___. L’intensité du courant dans la charge est _____________.

La puissance consommée par la charge p = uc.ic = ___. La charge ne ______________ pas. Il s’agit d’une __________ dites de « ______________ ».

- Pour  ( t < T/2 : K1 et K3 fermés et K2 et K4 ouverts donc uc = ___.

  - Pour  ( t < t1 : le courant dans la charge est négatif ic < 0.

Le courant circule par les diodes D1 et D3 : il s’agit d’une phase de _____________________.

  - Pour t1 ( t < T/2 : le courant dans la charge est positif ic ≥ 0.

Le courant circule par les interrupteurs H1 et H3 : il s’agit d’une phase __________________.

- Pour T/2 ( t < T/2 +  : K1 et K2 ___________ et K3 et K4 ____________ donc la charge est court-circuitée uc = ___. L’intensité du courant dans la charge est ________________.

La puissance consommée par la charge p = uc.ic = ___. La charge ne ___________ pas. Il s’agit d’une __________ dites de « _________________ ».

- Pour T/2 +  ( t < T : K2 et K4 fermés et K1 et K3 ouverts donc uc = - __.

  - Pour T/2 +  ( t < t2 : le courant dans la charge est négatif ic < 0.

Le courant circule par les diodes D2 et D4 : il s’agit d’une phase de _________________.

  - Pour t2 ( t < T : le courant dans la charge est positif ic ≥ 0.

Le courant circule par les interrupteurs H2 et H4 : il s’agit d’une phase __________________.

### Grandeurs caractéristiques du montage

- Période et fréquence : imposées par la commande et réglable indépendamment de la charge.

- Valeur moyenne de la tension et de l’intensité pour la charge : __________, les signaux sont ______________.

- Valeur efficace de la tension aux bornes de la charge :

On la détermine par la méthode des aires en résolvant l’équation __________________

Pour cela, le problème est découpé en 3 étapes :

- On trace le graphe du signal uc²(t) :

- On détermine la valeur moyenne de uc²(t) :

- On prend la racine carrée du résultat précédent :

En réglant  donc , il est possible de régler la _______________ de la tension aux _____________________________________.

- Remarque : les sources de tension continu doivent accepter de fournir de la puissance comme d’en recevoir, elles doivent être ________________________.

### Qualité du signal, Obtention d’une forme d’onde sinusoïdale

### Filtrage

Le spectre d'un signal rectangulaire inclut une onde ________________ (rang n = 1, pulsation ω1) et des ondes _________________ (rang n > 1, pulsation ωn = n.ω1) d'amplitude plus ou moins importante. Dans ce qui suit, on compare les performances de chaque type d'onduleur au cas idéal (onde ______________________ de pulsation ω1) en calculant le _________ du signal généré. On cherche à diminuer le plus possible l'amplitude des harmoniques de rang ________ car :

- les harmoniques de rang élevé sont faciles à __________ : un onduleur est toujours suivi d'un __________________.

- sur charge inductive, ce sont les harmoniques de rang faible qui génèrent les courants les plus importants. En effet, pour une charge R-L, le courant de rang n s’écrit :		In =

La qualité de l'onde de tension obtenue sera évaluée par le TDH, ou taux d'harmonique ramené au fondamental (TDH idéal = ____). On pourrait aussi calculer le TDH du courant, mais celui-ci dépend également de la charge.

### Rappel, le TDH s’écrit :		TDH =

### Onduleur à commande symétrique

### Signal :							Spectre :

### v(t) = E. .

### avec : 		n = 2k+1	(n impair)

### Le TDH est très mauvais, de l'ordre de 48% :

### TDH = 					≈ 0,48

### Sur charge résistive, le courant à la même forme d’onde que la tension, Le TDH est donc le même.

Sur charge inductive (R,L), la charge a pour effet de ___________ le courant (filtre passe-bas du premier ordre). Grossièrement, ne subsiste que le ________________. En pratique le filtrage du premier ordre n’annule que les ___________________. Les rang proches du fondamentales (3, 5 et 7) subsistent.

### Onduleur à commande décalée

### Signal : α est l’angle de décalage ou angle de commande.

Le TDH dépend de l'angle de commande α. Sa valeur minimum est de l'ordre de ________, pour α ≈ ___.

### Onduleur à résonance

Lorsqu'on abandonne un système stable écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers une série ______________________________. Celles-ci se produisent à la _______________________ du système. Soumis à une excitation dont la fréquence est proche de cette fréquence propre, le système va être entraîné, comme une balançoire, dans une oscillation sinusoïdale qui s'amplifie de plus en plus, jusqu'à une limite qui dépend de l'amortissement et de la dissipation ou bien jusqu'à la rupture d'un élément du système, les contraintes engendrées dépassant la limite de rupture: c'est ce qu'on appelle la ___________________. Sommairement on peut dire que le système réagit d'autant plus facilement, qu'on lui fournit de l'énergie à une fréquence proche de sa ________________________ comme disent les Anglo-saxons. (Voir le pont de Tacoma).

Dans le cas d’un circuit R-L-C la résonance apparaît pour une fréquence propre f0 =

la résonance est d’autant plus aigue que la valeur de la résistance est ____________. Dans le cas d’une plaque ou d’un four à induction, le circuit de charge est constitué d’une __________, soit un circuit RL. Cette bobine doit être alimenté en ______________________ pour générer un ________ _____________________ dans le matériel de cuisson (voire cours électrothermie). L’alimentation est constituée d’un _____________ dont la fréquence est _____________ au circuit de charge constitué de la bobine et d’un ________________ pour former un circuit RLC. Le circuit RLC entre en _______________ et le courant vibre à la seule la _________________ du circuit pour former un courant ________________.

### Onduleur monophasé à deux interrupteurs en débit sur charge inductive : observation des oscillogrammes.

Onduleur monophasé en pont en débit sur charge inductive : observation des oscillogrammes pour la pleine onde.

Onduleur monophasé en pont en débit sur charge inductive : observation des oscillogrammes pour la commande décalée.

# Text boxes

Charge

~

#### Charge

#### Source

C

R

K3

K2

K4

K1

T2

iT2

T4

iT4

iD3

D3

iD1

D1

iD1

D2

T3

iT3

uC

iD1

D4

uT1

T1

L

-

+

+

iC

iT1

iS

E

T

T/2

-E

+E

α      π-α π+α	    2π

-E

+E

uc

t (s)

0

uc

t (s)

0

~

_

≈

T/2

T

t (ms)

0

uc²(t)

T/2

T

t (ms)

0

uc²(t)

t (s)

0

ic

-E

t (s)

T/2

T

0

+E

uc

Interrupteur ouvert

#### Interrupteur fermé

ic

uc

E

E

+

+

-

-

K2

T

T/2

Interrupteur ouvert

#### Interrupteur fermé

-E

+E

uc

t (s)

0