TP N°1 : LA MESURE

Précision, stabilité, justesse, fiabilité….

- But du TP

Les sciences physiques sont avant tout des sciences expérimentales : toute théorie doit impérativement être validé par l’expérience et toute expérience doit être expliquée par la théorie. Ce va et vient impose au physicien de mesurer les grandeurs physiques qu’il invente. Il se sert pour cela d’appareil de mesure qu’il fabrique. De ce fait toute valeur de grandeur physique se verra entaché d’erreurs dues à la méthode et à l’appareillage utilisé pour obtenir cette valeur.

Dans ce TP, nous allons évaluer l’ordre de grandeur des erreurs de mesures obtenues pour quelques appareils simples que nous utiliserons de façon récurrente dans les futures séances. Nous allons aussi apprécier les conséquences que cela entraînera sur nos choix futurs et sur la façon d’écrire nos résultats numériques.

- Pré requis

- Utilisation et câblage d’un appareil de mesure en électricité.

- Calibre et position d’un appareil de mesure en électricité.

- Qualité des appareils de mesures

  - Erreurs et incertitudes

    - Exemple de mesure

Mesurer à l’aide d’un réglet la distance en cm entre les deux points A et B de la figure ci-dessous.

- Evaluer l’ordre de grandeur du résultat de cette mesure et expliquant ce que signifie l’expression « ordre de grandeur ».

- Donner le résultat de la mesure avec deux chiffres.

- Donner le résultat de la mesure avec trois chiffres.

- Donner le résultat de la mesure avec quatre chiffres.

- Donner le résultat de la mesure avec cinq chiffres.

- Est-il toujours possible de respecter les consignes ci-dessus ? Si non expliquer pourquoi.

- Est-il possible d’atteindre la valeur exacte de la distance considérée ? Si non, évaluer ce qui limite la qualité de la mesure.

    - Notion d’incertitude

Lorsqu'on mesure une grandeur quelconque (intensité du courant ou longueur d'une table par exemple), on ne peut jamais obtenir la valeur exacte. En effet, la valeur mesurée l’est toujours par l’intermédiaire d’un appareil de mesure, construit par l’homme et, de ce fait, possédant des défauts. Le physicien, travaillant sur des mesures lors de ses expériences doit toujours être conscient de ce fait : la mesure est entachée d’incertitudes. La bonne connaissance de l’instrument de mesure et de la méthode mise en œuvre permet d’évaluer l’écart entre la mesure et la valeur exacte.

On appelle erreur la différence entre la valeur mesurée et la valeur exacte. Mais comme on ignore la valeur exacte, on ne peut pas connaître l'erreur commise. Le résultat est donc toujours incertain. On parle d’incertitudes de mesure.

Les trois causes d'incertitudes sont :

- l'imperfection de l'appareil de mesure.

- le défaut de la méthode de mesure.

- les limites de l'homme (lecture des appareils analogiques).

    - Incertitude absolue

Exemple: longueur d'un objet: 153 mm à 2 mm près.

Cela signifie que le résultat de la mesure est 153 mm, mais que l'étude des causes d'incertitudes (appareils, méthode, lecture...) nous conduisent à penser que la valeur exacte ne peut pas s'écarter de plus de 2 mm de cette valeur. 2 mm représente l'incertitude absolue de la mesure.

La valeur exacte est comprise entre 153 mm - 2 mm et 153 mm + 2 mm

On peut écrire : __________ < longueur < _____________

    - Incertitude relative

L'incertitude relative est le rapport entre l'incertitude absolue et la mesure.

Exemple: Mesurer 153 mm à 2 mm près donne une incertitude relative de 2/153 = 0,013 soit 1,3%

L’incertitude relative présente l’avantage de donner une valeur de l’incertitude indépendamment de la mesure. On peut ainsi comparer la qualité de différentes méthodes de mesure ou différents appareils entre eux.

L'incertitude relative nous donne une idée comparative et qualitative de la précision de la mesure.

Exemple :

Calculer l’incertitude relative de la mesure pour les 3 cas suivants. Qualifier la précision de la mesure de « normale », « très précise » ou « peu précise » selon les résultats. Conclure (signifie énoncer des règles plus générale à partir d’un cas particulier).

- On mesure à 2 mm près la longueur d'un objet de 15 cm.

- On mesure à 2 mm près la longueur d'une salle (10 m).

- On mesure à 2 mm près l'épaisseur d'un livre (20 mm).

  - Qualité des appareils de mesure

    - Fidélité

Un appareil est fidèle lorsqu'il donne toujours le même résultat pour une même mesure. C'est une qualité primordiale. Un appareil qui n'est pas fidèle n'a aucun intérêt.

Dans le cas où l’on doit malgré tout utiliser un appareil ou une méthode de mesure peu fidèle, on aura intérêt à multiplier les mesures identiques et de calculer la valeur moyenne de l’ensemble.

    - Sensibilité – Résolution

La sensibilité d'un appareil est la plus petite variation de mesure qu'il peut déceler. Avec certains appareils on utilise le terme de résolution.

Ne pas confondre la résolution d'un appareil avec l'incertitude absolue.

    - Justesse

Un appareil est juste si la différence entre la mesure qu'il indique et la valeur exacte (inconnue) ne dépasse pas l'incertitude prévue.

Ce n'est pas une qualité primordiale, parce que l'appareil faux provoque une erreur systématique qu' il est possible de corriger lorsqu'elle est connue.

Remarque : un appareil préalablement juste peut devenir faux. Il s’agit généralement d’un problème de calibrage à réaliser.

  - Calcul d’incertitude avec un appareil numérique

Les appareils de mesures modernes sont de le plus souvent numérique. C’est-à-dire que la mesure est lue sur un écran à affichage digital.

L’incertitude absolue est donnée par le fabriquant de l’appareil de la manière suivante :

m = l ± (x% de l + y digit)

Où m est la valeur mesurée, l la lecture de l’appareil et x et y sont des nombres.

Le digit correspond à la plus petite valeur lisible sur l’écran.

  - Nombre de chiffres significatifs

    - Ecriture d’une valeur numérique

Puisque les valeurs correspondant aux grandeurs étudiées en Physique ne sont jamais exactes, il convient de prêter attention au nombre de chiffres qui les expriment.

Exemple: Si vous partagez en 3 parties égales un fil de 100cm de longueur mesurée à 1cm près; est-il correct de dire que chaque morceau mesure 33,33 cm ?

La longueur du fil est comprise entre ___cm et ___cm, ce qui donne une fourchette de ___cm à _____cm pour chaque morceau. On écrira que la longueur de chaque partie est 33,3 cm. Le 4ème chiffre a été supprimé car il n'est pas significatif. Il n'y a que __ chiffres significatifs.

Toute valeur numérique provenant d'une mesure ou d'un calcul (sur des grandeurs mesurées) doit être exprimé avec un nombre de chiffres significatifs tenant compte des incertitudes.

    - Etre ou ne pas être significatif

Tous les chiffres non nuls sont significatifs :

1542,3 a 5 chiffres significatifs 15,423 a 5 chiffres significatifs (la virgule n'intervient pas).

Les zéros placés à l'intérieur du nombre ou à la fin du nombre, après la virgule, sont toujours significatifs :

2005 a __ chiffres significatifs

187,50 a __ chiffres significatifs

187,5 a __ chiffres significatifs. Donc 187,50 et 187,5 ne sont pas identiques, le premier est plus _________.

Les zéros placés au début du nombre ne sont jamais significatifs :

0,52 a __ chiffres significatifs

0,005 2 a __ chiffres significatifs

Les zéros placés à la fin d'un nombre sans virgule peuvent être ou ne pas être (là est la question) significatifs :

200 mA a 1 ou 2 ou 3 chiffres significatifs

Pour sortir de l'ambiguïté on peut changer d'unité et faire apparaître ainsi une virgule :

0,20 A a __ chiffres significatifs

0,200 A a __ chiffres significatifs

    - Comment arrondir les nombres trop pointus

Pour obtenir un nombre correct de chiffres significatifs il faut arrondir certains résultats.

On garde le nombre de chiffres significatifs désiré. Si le premier chiffre délaissé est égal à 5, 6, 7, 8 ou 9 on ajoute une unité au dernier chiffre significatif (avec une retenue éventuelle) :

527,397 5 s'arrondit à

527,398 avec 6 chiffres significatifs

527,40 avec 5 chiffres significatifs

527,4 avec 4 chiffres significatifs

527 avec 3 chiffres significatifs

530 avec 2 chiffres significatifs

500 avec 1 chiffre significatif (ordre de grandeur)

- Mesure de distance et d’angle.

Dans ce paragraphe, on utilisera un réglet et un rapporteur.

  - Mesure de distance

- Evaluer la sensibilité du réglet.

- Evaluer l’erreur de mesure avec le réglet.

- Mesurer la distance entre les points B et C, puis entre les points D et E.

- Calculer les incertitudes absolues de ces deux mesures. Donner les résultats des mesures sous forme d’encadrements :	m = l ± l	puis 	l - l < m < l + l

Où m est la mesure, l la lecture et l l’incertitude absolue.

- Donner le résultat brut avec le bon nombre de chiffre significatif. Justifier.

- Calculer les incertitudes relatives des deux mesures. Que remarquez-vous ? Comment expliquer cette différence ?

- Pour quelle gamme de mesure, l’incertitude relative est-elle inférieure à 5% ? Que se passe-t-il si on souhaite mesurer une distance plus faible ? Comment faire pour obtenir dans ce cas, une incertitude relative plus faible ?

  - Mesure d’angle

- Evaluer la sensibilité du rapporteur.

- Evaluer l’erreur de mesure avec le rapporteur.

- Mesurer l’angle entre les segments OB et OC, puis entre les segments OD et OE.

- Calculer les incertitudes absolues de ces deux mesures. Donner les résultats des mesures sous forme d’encadrements :	m = l ± l	puis 	l - l < m < l + l

Où m est la mesure, l la lecture et l l’incertitude absolue.

- Donner le résultat brut avec le bon nombre de chiffre significatif. Justifier.

- Calculer les incertitudes relatives des deux mesures. Que remarquez-vous ? Comment expliquer cette différence ?

- Pour quelle gamme de mesure, l’incertitude relative est-elle inférieure à 5% ? Que se passe-t-il si on souhaite mesurer une distance plus faible ? Comment faire pour obtenir dans ce cas, une incertitude relative plus faible ?

- Donner deux méthodes pour mesurer ces angles à l’aide du réglet. Les mesures sont-elles de meilleur qualité ? Justifier.

- Voltmètre et ampèremètre

Nous allons, dans ce paragraphe comparer les performances des appareils suivants :

Métrix MX20, Métrix MX554, pince wattmétrique Métrix MX240 ou LEM LH1050.

  - Fonctionnement voltmètre

- Evaluer la résolution de chacun des appareils.

- Pour chacun de ces trois appareils, donner, à partir de la documentation constructeur, le mode de calcul de l’incertitude absolue.

- Chercher dans la documentation constructeur les conditions nécessaires pour une bonne qualité de mesure.

- Mesurer tour à tour la tension entre phase et neutre du réseau basse-tension et la tension aux bornes de l’alimentation continu 220V de la table. Indiquer la position de réglage des appareils dans chacun des cas. Effectuer les calculs d’incertitudes absolues et relatives dans chacun des cas. Donner les résultats dans les tableaux suivants :

Tension entre phase et neutre :

| Appareil : | MX20 | MX554 | Pince wattmétrique |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecture |  |  |  |
| Incertitude absolue |  |  |  |
| Incertitude relative |  |  |  |
| Mesure encadrée |  |  |  |
| Mesure brut avec chiffres significatifs |  |  |  |

Tension 220V DC :

| Appareil : | MX20 | MX554 | Pince wattmétrique |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecture |  |  |  |
| Incertitude absolue |  |  |  |
| Incertitude relative |  |  |  |
| Mesure encadrée |  |  |  |
| Mesure brut avec chiffres significatifs |  |  |  |

- Quel appareil donne-t-il les meilleurs résultats ? Justifier.

- Si possible, sans changer les calibres régler au 3., puis avec le calibre adéquate, mesurer tour à tour la tension entre phases du réseau basse-tension 0-430V réglable, réglé à 25V et la tension aux bornes de l’alimentation continu 0-250V de la table réglée à 25V. Effectuer les calculs d’incertitudes absolues et relatives dans chacun des cas. Donner les résultats dans les tableaux suivants :

Tension entre phase et neutre 25V AC :

| Appareil : | MX20 | MX554 | Pince wattmétrique |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecture |  |  |  |
| Incertitude absolue |  |  |  |
| Incertitude relative |  |  |  |
| Mesure encadrée |  |  |  |
| Mesure brut avec chiffres significatifs |  |  |  |

Tension 25V DC :

| Appareil : | MX20 | MX554 | Pince wattmétrique |
| --- | --- | --- | --- |
| Lecture |  |  |  |
| Incertitude absolue |  |  |  |
| Incertitude relative |  |  |  |
| Mesure encadrée |  |  |  |
| Mesure brut avec chiffres significatifs |  |  |  |

- Que se passe-t-il quand le calibre utilisé n’est pas le bon ? Justifier. En quoi pourrait-on rapprocher cette expérience de celles réalisées avec le réglet ?

  - Fonctionnement ampèremètre

- Evaluer la résolution de chacun des appareils.

- Pour chacun de ces trois appareils, donner, à partir de la documentation constructeur, le mode de calcul de l’incertitude absolue.

- Chercher dans la documentation constructeur les conditions nécessaires pour une bonne qualité de mesure.

- Mesurer le courant de ligne lorsque le réseau basse tension 400V débite dans le pied de charge triphasé de la table, celui-ci réglé sur 100W, puis 1500W. Indiquer la position de réglage des appareils. Remplir les tableaux suivants.

Charge sur 100W :

| Appareil : | MX20 | MX554 | Pince wattmétrique 1 tour | Pince wattmétrique 10 tours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lecture |  |  |  |  |
| Incertitude absolue |  |  |  |  |
| Incertitude relative |  |  |  |  |
| Mesure encadrée |  |  |  |  |
| Mesure brut avec chiffres significatifs |  |  |  |  |

Charge sur 1500W :

| Appareil : | MX20 | MX554 | Pince wattmétrique 1 tour | Pince wattmétrique 10 tours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lecture |  |  |  |  |
| Incertitude absolue |  |  |  |  |
| Incertitude relative |  |  |  |  |
| Mesure encadrée |  |  |  |  |
| Mesure brut avec chiffres significatifs |  |  |  |  |

- Quel appareil donne-t-il les meilleurs résultats ? Justifier.

- Quel est l’intérêt d’effectuer des tours de fils autour de la pince wattmétrique ?

- Oscilloscope

- Evaluer la résolution de l’oscilloscope en fonction de la sensibilité du calibre utilisé.

- Donner une méthode de calcul d’erreur de mesure avec l’oscilloscope.

- En réglant l’oscilloscope sur une atténuation de 1/10e , visualiser la tension entre phase et neutre du réseau basse-tension avec un calibre de sensibilité 10 V/div, puis 2 V/div. Coller les oscillogrammes obtenus ci-dessous.

- Calculer dans les deux cas l’incertitude absolue. Donner le résultat sous forme d’encadrement, puis le résultat « brut » avec le nombre correct de chiffres significatifs. Comparer les résultats.

- Calculer dans les deux cas l’incertitude relative. Comparer les résultats. Justifier la nécessité d’utiliser un calibre de sensibilité la plus élevée possible.

- Comparer les résultats obtenus au 7.3. et 7.4 avec ceux obtenus au 3.1.4. Conclure.

# Text boxes

A

B

B

A

C

D

D

E

O

O

B

C