BTS ELECTROTECHNIQUE

ESSAIS DE SYSTEMES

BTS 1

Lycée Pablo Neruda -  Saint Martin d’Hères

## Thèmes d’oraux

Les oraux se dérouleront de la façon suivante :

- 10 mn d’exposé de l’étudiant sur le thème sélectionné

- 10 mn de questions de la part de l’auditoire (professeurs et étudiants)

La note est délivré par les professeurs selon le barème fournit en début d’année.

Les oraux devront respecter le plan suivant :

- Titre

- Plan de l’exposé

- Mise en situation - présentation

- Corps de l’exposé

- Conclusion

## Grille de répartition des thèmes d’oraux

| Thèmes des oraux - Essais de Système - BTS1 |
| --- |
| N° thème | Thème | TP associé | Suggestions de contenus | Etudiant concerné |
| EDS_th0_to1 | Oscilloscope Fluke -présentation générale | EDS_thème0_mesure : TP 0 ou 1 | Présentation des caractéristiques générales de l’appareil (type d’appareil, classe, principales limitations de fonctionnement, domaines d’utilisation). Présentation des principales fonctionnalités et intérêts (visualisation de courbes de tensions ou courants, mesures). Interface logiciel. Mises en situations. | DJ |
| EDS_th0_to2 | Oscilloscope Fluke - trigger : réglages et fonctionnalités | EDS_thème0_mesure : TP 0 ou 1 | Présentation générale succincte de l’appareil. Le corps de la présentation doit traiter des réglages sur la fonction déclanchement (trigger) de l’appareil : les différents cas de figures (phénomènes périodiques ou transitoires) avec exemples tirés des TP. | RD |
| EDS_th0_to3 | Utilisation d'une caméra thermique en maintenance électrotechnique, analyse d'une image d'un point de connexion électrique défectueux | EDS_thème0_mesure : TP 0 | Utilisation pour la maintenance prédictive ou curative. Analyse d’une image de votre système, comparatif des températures. Diagnostique. Transposition à d’autres domaines d’activités. |  |
| EDS_th0_to4 | La caméra thermique : présentation et principe de fonctionnement | EDS_thème0_mesure : TP 1 | Présentation des caractéristiques générales de l’appareil (type d’appareil, classe, principales limitations de fonctionnement, domaines d’utilisation). Présentation des principaux organes, principales fonctionnalités et intérêts. Explication du principe physique qu’utilise la caméra thermique (émission thermique/température de la source, longueurs d’ondes de la lumière source/type de lentille, code de couleur utilisé …) | BL |
| EDS_th1_to1 | Testeur d'installation CA 6121 : présentation du matériel et des tests d'isolement | EDS_thème1_mise_en_service : TP 1 ou 2 | Présentation des caractéristiques générales de l’appareil (type d’appareil, classe, principales limitations de fonctionnement, domaines d’utilisation). Présentation des principales fonctionnalités et intérêts. Exemples de tests (schémas, résultats de mesures). | AE |
| EDS_th1_to2 | Présentation du système : Palan | EDS_thème1_mise_en_service : TP 1 | Intérêt général, fonction d’usage. Présentation du système Palan du laboratoire : disposition physique des différents organes. Caractéristiques des principaux actionneurs. Procédure de mise en service. Mise en perspective avec des systèmes industriels analogues. | GT |
| EDS_th1_to3 | Analyse d'une campagne de mesure | EDS_thème1_mise_en_service : tous TP | Description d’une méthode de mise en œuvre d’une campagne de mesures (exemple de la mesure et visualisation aval et amont d’un variateur de vitesse). Schémas et résultats. Décrire avec quels critères analyser les courbes et valeurs obtenues. |  |
| EDS_th1_to4 | Présentation du système : Microcentrale | EDS_thème1_mise_en_service : TP 5 | Intérêt général, fonction d’usage. Présentation du système Microcentrale du laboratoire : disposition physique des différents organes. Caractéristiques des principaux actionneurs. Les différents modes de fonctionnement (mode couplé et mode isolé). Procédure de mise en service. Mise en perspective avec des systèmes industriels analogues. | BN |
| EDS_th1_to5 | Présentation du système : traitement de surface | EDS_thème1_mise_en_service : TP 3 | Intérêt général, fonction d’usage. Présentation du système Traitement de surface du laboratoire : disposition physique des différents organes. Caractéristiques des principaux actionneurs. Procédure de mise en service. Mise en perspective avec des systèmes industriels analogues. | FO |
| EDS_th1_to6 | Rôle et intérêt d'un contacteur de ligne, comment sécuriser l'arrêt (solution orienté sécurité machine) | EDS_thème1_mise_en_service : TP3 ou TP1 | Justification du choix d’un contacteur de ligne et de ses auxiliaires. Exemple d’équation logique avec prise en compte de toutes les sécurités. Lecture du schéma et explications de la chaine de sécurité. |  |
| EDS_th1_to7 | Présentation d'analyse de risque sur traitement thermique, solution répondant aux normes | EDS_thème1_mise_en_service : TP Traitement thermique | Description des risques électriques pouvant intervenir sur une installation, quelles conséquences pour la personne, comment s’en protéger. Présentation de la fiche d’analyse du risque. Quels risques subsistent sur l’installation, comment ont été supprimé certains autres. Méthode et démarche d’analyse du risque suivant la norme EN 14121 et EN 12100. |  |
| EDS_th1_to8 | Présentation du système : traitement thermique de pièces | EDS_thème1_mise_en_service : TP 4 | Intérêt général, fonction d’usage. Présentation du système Traitement thermique du laboratoire : disposition physique des différents organes. Caractéristiques des principaux actionneurs. Procédure de mise en service. Mise en perspective avec des systèmes industriels analogues. | JJ |
| EDS_th1_to9 | Contrôleur d'installation CA 6115 : présentation du matériel et des tests de mesure de RA | EDS_thème2_distribution : TP 1, 2 ou 3 | Présentation des caractéristiques générales de l’appareil (type d’appareil, classe, principales limitations de fonctionnement, domaines d’utilisation). Présentation des principales fonctionnalités et intérêts. Exemples de tests (schémas, résultats de mesures). |  |
| EDS_th1_to10 | Contrôleur d'installation CA 6115 : présentation du matériel et des tests de mesure de continuité | EDS_thème2_distribution : TP 1, 2 ou 3 | Présentation des caractéristiques générales de l’appareil (type d’appareil, classe, principales limitations de fonctionnement, domaines d’utilisation). Présentation des principales fonctionnalités et intérêts. Exemples de tests (schémas, résultats de mesures). |  |
| EDS_th2_to1 | Contrôleur d'installation CA 6115 : présentation du matériel et des tests réalisés | EDS_thème2_distribution : TP 1 ou 2 | Présentation des caractéristiques générales de l’appareil (type d’appareil, classe, principales limitations de fonctionnement, domaines d’utilisation). Présentation des principales fonctionnalités et intérêts. Exemples de tests (schémas, résultats de mesures). | HY |
| EDS_th2_to2 | Réalisation du dimensionnement d'une armoire électrique | EDS_thème2_distribution : TP 1 | Procédure de dimensionnement des câbles et du transformateur de tête d’une installation électrique en fonction des charges supposées. Calculs et grandeurs utilisées. Justification de la méthode utilisée (discussion sur sa validité). Exemple du centre de denrée périssable. |  |
| EDS_th2_to3 | Présentation du système : le centre de denrée périssable | EDS_thème2_distribution : TP 1, 2 ou 3 | Intérêt général, fonction d’usage. Présentation du système Centre de denrée périssable du laboratoire : disposition physique des différents organes. Caractéristiques techniques. Protection et continuité de service. | AA |
| EDS_th2_to4 | La Terre et la protection équipotentielle | EDS_thème2_distribution : TP 2 | Pourquoi la protection équipotentielle ? Intérêt de la mise à la Terre pour la réaliser. Cas du laboratoire d’essai de système. Normes et perspectives industrielles. |  |
| EDS_th3_to1 | présentation du système Ventelec | EDS_thème3_distribution : TP 1 | Intérêt général, fonction d’usage. Présentation du système Ventelec du laboratoire : disposition physique des différents organes. Caractéristiques des principaux actionneurs. Caractéristiques de la charge. Analyse mécanique du démarrage. Mise en perspective avec des systèmes industriels analogues. | MI |
| EDS_th2_to5 | Testeur d'installation CA 6121 : présentation du matériel et des tests de continuité | EDS_thème2_distribution : TP 1 ou 2 | Présentation des caractéristiques générales de l’appareil (type d’appareil, classe, principales limitations de fonctionnement, domaines d’utilisation). Présentation des principales fonctionnalités et intérêts. Exemples de tests (schémas, résultats de mesures). |  |
| EDS_th2_to6 | inverseur de source présentation, principe, fonctionnement | EDS_thème1_distribution : TP 1 | Pourquoi un inverseur de source en distribution ? Présentation de l’inverseur de source de l’armoire TGBT du centre de denrée périssable. Caractéristiques principales et différentes fonctionnalités. Exemples de fonctionnements. Mise en perspective industrielles. | OA |
| EDS_th2_to7 | sélectivité différentiel et ampèremétrique sur l'armoire administration du centre de denrée, courbes, justification, normes | EDS_thème2_distribution : TP 1 ou 2 | Présentation des schémas de distribution de l’armoire. Identification du matériel et caractéristiques principales des appareillages. Comment est réalisée la sélectivité différentielle. Quels sont les différents types de différentiels. Principe de fonctionnement d’un différentiel. |  |
| EDS_th2_to8 | Présentation du NS100, options, différents modules complémentaires, leurs utilisations et leurs réglages | EDS_thème2_distribution : TP 4 | Une orientation très technologique devra être faite sur votre thème en présentant ce type de disjoncteur et ses accessoires. Les effets du courant électrique sur les pôles de puissance et les techniques d’élimination des arcs électriques. |  |
| EDS_th2_to9 | les différents schémas des liaisons à la terre d'un point de vue normatifs. Ceux réellement utilisés | EDS_thème2_distribution : TP 1 ou 2 | Description des différents SLT avec ou sans poste de distribution présent. Techniques d’exploitations et techniques de protection des personnes. Principe de fonctionnement d’un différentiel. |  |